## 硬件选型指导V1.0
EBA-3PLUS系统（支持本地系统）
采集对象 | 采集点类型 | 采集点数量 | 对应EBA采集硬件类型 | 对应EBA采集硬件型号 | 建议采集硬件数量 | 对应EBA主/从机型号 | 对应EBA主/从机配置与数量 | 备注
配电柜 | 电流（区分三相） | 1 | 电表 | E3-SR-2010 | 每个柜子一个
| 电压（区分三相） | 1 |  | E3-SR-2010
| 有功功率（区分三相） | 1 |  | E3-SR-2010
| 无功功率（区分三相） | 1 |  | E3-SR-2010
| 电量（分有功和无功） | 1 |  | E3-SR-2010
| 开关量 | 1 | 继电器 | E3-SR-0301
| 温湿度 | 1 | 温度传感器 | E3-SR-8771
| 发电机运行状态 | 1 | 继电器 | E3-SR-0301
| 总断路合闸状态 | 1 | 继电器 | E3-SR-0301
水泵房 | 水泵运行状态（开关量） | 1 | 继电器 | E3-SR-0301
| 生活管网水压（始端） |  | 压力变送器 | E3-BS-300
| 消防管网水压（始端） |  | 压力变送器 | E3-BS-300
| 地面浸水 |  | 水浸传感器 | E3-SR-WDT
| 温湿度 | 1 | 温度传感器 | E3-SR-8771
| 水位 | 1 | 浮球 | E3-FB-2001 | 每个水箱一个
| 变频柜故障 | 1 | 继电器 | E3-SR-0301